泸州市中医医院大山坪院区污水处理消毒剂定点供应采购项目采购需求

- 一、采购项目基本情况

- 1、项目名称：泸州市中医医院大山坪院区污水处理消毒剂定点供应采购项目

- 2、项目所属分类：□服务 ☑货物 □工程

- 3、预算金额：26万元

- 4、供货期限：合同签订生效后2年，合同期满或实际结算金额达到合同总额时，合同自动终止。

5、供货地点：泸州市中医医院大山坪院区采购人指定地点

6、预计两年采购数量：96吨

- 7、预计实施采购月份：8月

- 8、联系人：后勤保障部 陈文烽 18181174201

二、采购项目简介：

泸州市中医医院拟采购合格供应商一名，完成泸州市中医医院大山坪院区污水处理消毒剂的定点供应。

- 三、供应商应具备的资格条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 4、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 5、法律、行政法规规定的其他条件；

- 6、本项目不接受联合体。

7、供应商为制造厂商的，须同时具备有效的《危险化学品经营许可证》、《危险化学品生产许可证》；供应商为非制造厂商的，须具备有效的《危险化学品经营许可证》。（许可范围包含次氯酸钠）

8、供应商或其委托的运输单位须具有有效的危险化学品运输资质（应包含危险货物运输（8类））

9、所供产品制造厂商具有卫生主管部门颁发的《消毒产品生产企业卫生许可证》（许可范围包含次氯酸钠）。

10、所供产品制造厂商具有《消毒产品卫生安全评价报告备案凭证》。

四、产品技术要求

- 1、采购清单及参数要求：

| 序号 | 产品名称 | 规格 |  |  | 预计两年采购数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型号(mm) | 有效氯含量 | 字号 |  |
| 1 | 污水处理消毒剂 | AⅡ型 | ≥10% | 【消】字号 | 96吨 |

- 2、产品质量要求：

- （1）产品必须符合国家强制标准《次氯酸钠》（GB19106-2013）要求；

- （2）供应商交付给采购人的产品有效期不低于60天。每次供货时，需提供所有产品合格证（标明品牌、生产厂家、生产地址、产品有效期等相关信息）。同时提供当批次产品自检报告。

- 3、服务要求：

- （1）接到采购人通知后，一般情况下须在3天内送货到采购人指定地点并装卸灌装至采购人指定库房储存桶内，紧急情况下须在4小时内送达。

- （2）供应商自行承担产品生产、灌装、运输过程中的所有风险及人员安全问题。

五：结算方式

- 每月按照采购人后勤保障部污水处理站需求计划送货，每季度按实结算。实际结算金额=成交单价×实际收货数量。

六、市场调研报价表

- 泸州市中医医院大山坪院区污水处理消毒剂采购项目

市场调研报价表

| 产品名称 | 规格/型号 | 预计两年采购数量 | 单价 （元/吨） | 总价（元） | 品牌或生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理 消毒剂 | 【消】字号、AⅡ型 有效氯含量≥10% | 96吨 |  |  |  |
| 合计： （大写） |  |  |  |  |  |

注：供应商的报价是供应商响应比选项目要求的全部工作内容的价格体现，包括本项目产品生产、运输费、人工费、风险、管理、保险、税费等供应商完成本项目所需的一切费用。

供应商名称（盖单位章）：

联系人及电话：

日期